АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАУСТОВСКОЕ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.08.2015 | № 94 |
| --- | --- |
| Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Паустовское |  |

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация  постановляет:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 года  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Паустовское согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».

Глава муниципального образования                                            А.А. Щербатов

|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Паустовское |  |
|  | от 24.08.2015 | № 94 |

Программа

проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2015/2016 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Паустовское

1.Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

-нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

-максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

-выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

-четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

-укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

-выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1.Уполномоченный орган администрации муниципального образования Паустовское организует:

-работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

-работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

-проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей   теплоснабжающих организаций и жилищного фонда определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке главой муниципального образования Паустовское.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией муниципального образования Паустовское (далее - Комиссия). Комиссия утверждается распоряжением главы муниципального образования Паустовское.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 5 | 07.09 -11.09.2015 | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | Жилой фонд, потребители тепловой энергии | 710 |  | В соответствии с Приложением 4 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2.В целях проведения проверки комиссия рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией муниципального образования Паустовское (далее – администрация муниципального образования), образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются главой муниципального образования (заместителем главы администрации муниципального образования)  в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3.Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1.Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию муниципального образования информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2.Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию муниципального образования.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г. потребителей и направляет его в администрацию муниципального образования на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение № 1

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г.

________________________					"_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)				              (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "___"__________ 20__ г., утвержденной__________________________

______________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» ____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

и представитель теплоснабжающей организации_____________________________

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

______________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

2

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии

______________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

______________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Паспорта на тепловые пункты__________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

______________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9). Оборудование тепловых пунктов_______________________________________

(плотное/неплотное)

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________________________________

(установлены/неустановленны)

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

______________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок________________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

______________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель теплоснабжающей организации  _____________/_______________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

3

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»____________20__г._____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

«___»____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председатель совета МКД) **

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии совета многоквартирного дома.

4

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту №___ от «_____»_______________ 20__ г. проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -_________________________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -_________________________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -_________________________________

(дата)

Приложение № 2

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

___________________________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

2

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения № 3.

Приложение № 4

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения № 4.

Приложение № 5

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 года

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАУСТОВСКОЕ

| № п/п | Наименование объекта и адрес расположения | Дата проверки | Ответственный за подготовку теплоснабжающей и теплосетевой организации, МКД к отопительному периоду | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Котельные и тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | МУП Вязниковского района «Коммунальные системы»: -п. Центральный; -д. Воробьевка; -д. Паустово (уголь); -д. Паустово (мазут); -д. Октябрьская; | 08.09.2015 08.09.2015 08.09.2015 08.09.2015 08.09.2015 | Гусев А.Ю. |  |
| 2.Теплопотребляющие установки, внутридомовые сети МКД |  |  |  |  |
| 1 | п. Центральный, ул. Клубная, д.1 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 2 | п. Центральный, ул. Клубная, д.2 | 09.09.2015 | Величко Н.П. |  |
| 3 | п. Центральный, ул. Клубная, д.3 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 4 | п. Центральный, ул. Клубная, д.4 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 5 | п. Центральный, ул. Клубная, д.5 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 6 | п. Центральный, ул. Клубная, д.6 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 7 | п. Центральный, ул. Клубная, д.7 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 8 | п. Центральный, ул. Клубная, д.8 | 09.09.2015 | Сорокина В.В. |  |
| 9 | п. Центральный, ул. Клубная, д.9 | 09.09.2015 | Бубнова Т.А.. |  |
| 10 | п. Центральный, ул. Клубная, д.10 | 09.09.2015 | Порубова Е.М. |  |
| 11 | п. Центральный, ул.Молодежная, д.1 | 09.09.2015 | Кузнецова Т.В. |  |
| 12 | п. Центральный, ул.Молодежная, д.2 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 13 | п. Центральный, ул.Молодежная, д.3 | 09.09.2015 | Солдатова Н.В. |  |
| 14 | п. Центральный, ул.Садовая, д.2 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 15 | п. Центральный, ул.Главная, д.18 | 09.09.2015 | Зайцева С.М. |  |
| 16 | п. Центральный, ул. Главная, д.20 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 17 | п. Центральный, ул. Главная, д.22 | 09.09.2015 | Харохонов А.С. |  |
| 18 | п. Центральный, ул. Зоотехническая, д.11А | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 19 | д. Сергеево, ул. Ткацая, д.2 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 20 | д. Сергеево, ул. Ткацая, д.3 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 21 | д. Сергеево, ул. Ткацая, д.6 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 22 | д. Воробьевка, ул. Главная, д. 1 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 23 | д. Воробьевка, ул. Главная, д. 2 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 24 | д. Воробьевка, ул. Главная, д. 3 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 25 | д. Воробьевка, ул. Главная, д. 4 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 26 | д. Воробьевка, ул. Главная, д. 5 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 27 | д. Воробьевка, ул. Главная, д. 6 | 09.09.2015 | Русаков А.В. |  |
| 28 | д. Паустово, ул. Центральная,д.35 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 29 | д. Паустово, ул. Центральная, д.37(ДК) | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 30 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.1 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 31 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.4 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 32 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.6 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 33 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.8 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 34 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.10 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 35 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.11 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 36 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.12 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 37 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.13 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 38 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.14 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 39 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.15 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 40 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.16 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 41 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.17 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 42 | д. Паустово, ул.Текстильщиков ,д.20 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 43 | д. Паустово, ул.Фабричная ,д.1 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 44 | д. Паустово, ул.Фабричная ,д.6 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 45 | д. Паустово, ул.Фабричная ,д.8 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 46 | д. Паустово, ул.Фабричная ,д.9 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 47 | д. Паустово, ул.Фабричная ,д.11 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 48 | д. Паустово, ул.Школьная ,д.30 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 49 | д. Паустово, ул.Центральная ,д.54 | 10.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 50 | д. Паустово, ул.Мира ,д.30 | 10.09.2015 | Ситкова Л.И. |  |
| 51 | д. Октябрьская, ул. Садовая, д.1 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 52 | д. Октябрьская, ул. Садовая, д.2 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 53 | д. Октябрьская, ул.Новая, д.1 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 54 | д. Октябрьская, ул. Новая, д.2 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 55 | д. Октябрьская, ул. Новая, д.3 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 56 | д. Октябрьская, ул. Новая, д.4 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 57 | д. Октябрьская, ул. Новая, д.5 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 58 | д. Октябрьская, ул. Механизаторов, д.12 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 59 | д. Октябрьская, ул. Механизаторов, д.14 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 60 | д. Октябрьская, ул. Механизаторов, д.16 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 61 | д. Октябрьская, ул.Молодежная, д.1 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 62 | д. Октябрьская, ул.Молодежная, д.2 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 63 | д. Октябрьская, ул.Молодежная, д.3 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 64 | д. Октябрьская, ул.Молодежная, д.4(общ.) | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 65 | д. Октябрьская, ул.Молодежная, д.5 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 66 | д. Октябрьская, ул.Молодежная, д.6(общ.) | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 67 | д. Октябрьская, ул.Текстильщиков, д.5 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |
| 68 | д. Октябрьская, ул.Шоссейная, д.7 | 11.09.2015 | Горбунова Н.Б. |  |

Глава муниципального образования                                                    А.А.Щербатов